Modèle d’attestation de réception provisoire d’un générateur de chaleur

A quoi sert cette attestation de réception provisoire ?

Cette attestation doit être transmise par le technicien ayant effectué la première mise en service d’un générateur au propriétaire de l’installation, si il n’effectue  pas également la réception définitive de ce générateur.

Quand la réception définitive doit-elle être réalisée ?

La propriétaire de l’installation doit faire réaliser la réception définitive au plus tard dans les 15 jours suivant la première mise en service du générateur.

Commentaires relatifs à ce modèle

Si vous souhaitez formuler des commentaires relatifs à ce modèle, merci de les transmettre à l’adresse suivante : info-airclimat@wallonie.be.

ATTENTION

Vous constatez un danger immédiat pour les utilisateurs du générateur contrôlé ou pour toute autre personne : le technicien agréé est tenu de prévenir les personnes suivantes, s'il n'a pas la possibilité d'agir ou s'il n'est pas habilité à le faire :

- Si vous découvrez une personne inconsciente dans une pièce, n’entrez dans le local que si vous estimez être vous-même en sécurité, ouvrez portes et fenêtre et portez assistance. Appelez le numéro d’appel d’urgence (100 ou 112).

- Si vous suspectez une odeur ou une fuite de gaz, n’actionnez aucun équipement électrique (tels que les interrupteurs, une sonnette, un appel ascenseur, un téléphone ou un gsm), ni de briquet ou d’allumette. Ouvrez si possible portes et fenêtre sans vous mettre en danger, et évacuez les lieux au plus vite.

Appelez le numéro d’urgence SOS odeur gaz :

- clients ORES : 0800 87 087

- clients RESA / NETHYS : 04 362 98 38 (français) – 087 74 20 18 (allemand)

- clients EANDIS / GASELWEST : 0800 65 0 65

Vous constatez un danger potentiel lors du contrôle du générateur de chaleur –  de la ventilation du local de chauffe – amenée d’air comburant – évacuation des gaz de combustion : le technicien agréé prévient le propriétaire et l’utilisateur :

- Par un écrit signé par les parties concernées (si présentes), chacune en recevant une copie ;

- Ou par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (pour les parties concernées absentes lors du contrôle) qui avertit du danger potentiel.

| ## Attestation de réception provisoire d’un générateur alimenté en combustibles liquides ou gazeux Date :……………………………. N° attestation(1) : ……………………. |  |
| --- | --- |
| Technicien agréé(2)  L  GI  GII Nom et prénom : …………………………………. N° d’agrément :  Nom entreprise : ………………………………..……… Tél : …………… Fax ou courriel :……………………. N° Entreprise (BCE) : .. | Coordonnées du propriétaire de l’installation : Nom et prénom : ……………………………………………. Entreprise (si pertinent) :……………………………………… Rue & n° :……………………………………………………. Code postal & localité :…………………………………….. Tél : …………… Fax ou courriel :………..………………. Localisation du générateur si différente :…………… ……………………………………………………………. |
| Combustibles (si multicombustible, mentionner les différents combustibles) |  |
| Liquide  Gasoil  Gasoil extra  Fuel lourd  Autre :………………………...……...……… Gazeux  Gaz nat. G20  Gaz nat.G25  Propane  Butane  Biogaz  Autre : …………………….………………… |  |
| Générateur de chaleur | Brûleur |
| Nb de générateurs dans le local de chauffe :….. Identification du générateur (si plusieurs) : …….. ……………………………………………………….. Raccordement : B (3), C (3) A condensation :  oui  non Année de construction(4) :………………………… Marque : ……………………Type : ………………. N° série : …………………………………… Puissance nominale utile : ………… kW |  1 allure  plusieurs allures (nombre : …….)  modulant si gaz :  unit  air pulsé (séparable) si « unit gaz » ou comb. liq. :  prémix(5)  non-premix si air pulsé (gaz / combustible liquide / pellets) : Marque : ……………………Type : ………………. Année de construction : ………..N° série…………………. |
|  | Installation de chauffage central |
|  | Fluide caloporteur  Eau  Vapeur basse pression  Huile thermique Production chaleur  Chauffage  ECS  Chauff. + ECS |

##### Déclaration du technicien agréé

Je soussigné,……………………………………., technicien agréé travaillant pour le compte de l’entreprise : ……………………………………………….., atteste du fait que l’installation mentionnée dans ce document a été effectuée dans le respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Cette installation a été réalisée :  par mes propres soins, en tant que technicien agréé de l’entreprise(6) citée ci-dessus.  par une tierce personne mais sous mon contrôle et ma responsabilité Remarques éventuelles destinées au technicien agréé qui effectuera la réception : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Date et signature du technicien agréé ayant effectué la réception provisoire | Attestation reçue par : .…………………………………………………………... en qualité de : ……………………………………………………………. (signature de cette personne) |
| --- | --- |

- Numéro facultatif interne à l’entreprise.

- Personnel autorisé à effectuer l’acte de réception

- Générateurs combustibles liquides

 Technicien agréé en combustibles liquides.

- Générateurs combustibles gazeux de type unit

 Technicien agréé combustible gazeux de niveau GI ou GII.

- Générateurs combustibles gazeux équipé d’un brûleur pulsé

 Technicien agréé combustible gazeux de niveau GII.

- Préciser le type d’appareil et de raccordement, tel que figurant dans en annexe B des normes NBN D51-003 et NBN B61-002 : p. ex. B11BS, C11, C33,…
Liste des différents types d’appareils et raccordements  voir par. exemple. l’annexe 2 du cours sur les diagnostics approfondis de type I.

- L'année de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière. 
Remarque : Lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction est définie par déduction des informations sur la facture relative à son installation, sur le rapport de réception ou sur la documentation technique du générateur de chaleur (remarque exclusivement pertinente dans le cas d’un remplacement de brûleur car toute chaudière neuve doit être munie de sa plaque signalétique).

- Brûleur prémix : le brûleur où la totalité de l'air comburant est mélangé au combustible avant le début de la combustion.

 Brûleur prémix = brûleur à prémélange total.

- Un technicien agréé d’une entreprise est un technicien agréé travaillant en qualité d'employé ou d'indépendant au sein d'une entreprise disposant de l'accès à la profession pour les activités d’installation de chauffage central (en application de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale).

En application de l’article 9, §1er., 3°, b. de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.